## Munka1
1.sz.melléklet
Beépítés helye | Referencia Típus | Darabszám | Maximális Teljesítmény (P2) | Új Szállított Vízmennyiség (m3/h) igény | Új Emelőmagasság (m) igény | Nyomócsonk átmérő (mm) | Szívócsonk átmérő (mm) | Villamos vezeték hosszúság (m) | A kút belső átmérője (mm) | Frekvenciaváltó |  | Teljesítmény korlát | Ajánlott szivattyú típusa | Darabszám (db) | Szivattyú(k) költség (Ft) | Frekvenciváltó típusa | Darabszám (db) | Frekvenciváltó(k) költsége (Ft) | Villamos teljsítmény P1 (kW) | 10 éves energia fogyasztás (napi 16 órás üzemben ) |  | Életciklus költség Szivattyú költség, frekvenciváltó költsége és az üzemeltetési költség összege (Ft)
[10 empty] | Kialakítás | Darabszám | [8 empty] | Felhasznált energia (kWh) | Üzemeltetési költség (Ft) (45Ft*kWh)
Fűzvölgy nyomfok. | CR16-40 | 3 | 4.2 | 24 | 45 | x | x | x | x | Ráépített | 3 | x |  |  |  |  | 3
Molnári csápos II. | TWI 8 90-05-B-SD | 1 | 18.5 | 95 | 47 | x | x | 30 | Hűtőköpenycső | Különálló | 1 | Max. 22 kW |  |  |  |  | 1
Fakos nyomfok. 1. sziv. | CR4-80 A-A-AUUE | 1 | 2.2 | 8.5 | 45 | x | x | x | x | Ráépített | 1 | x |  |  |  |  | 1
Zákány II. kút | SP60-10 | 1 | 18.5 | 44 | 100 | x | x | 25 | 229 | Különálló | 1 | Max. 18,5 kW |  |  |  |  | 1
Letenye I. kút | TWI 6.30-06-B | 1 | 7.5 | 27 | 45 | x | x | 18 | Hűtőköpenycső | Különálló | 1 | x |  |  |  |  | 1
Kerecseny I. kút | SP 10-12 | 1 | 2.2 | 8.5 | 55 | x | x | 35 | 229 | x | 1 | x |  |  |  | x | x | x
Csurgó I. kút | TWI6.30-06-B | 1 | 5.5 | 27 | 45 | x | x | 30 | 225 | x | 1 | x |  |  |  | x | x | x
Csurgó VII. kút | TWI6.30-06-B | 1 | 5.5 | 27.5 | 45 | x | x | 40 | 229 | x | 1 | x |  |  |  | x | x | x
Somogybükkösd II. kút | TWI4.09-10-DM-CI | 1 | 1.5 | 8 | 40 | x | x | 40 | 225 | x | 1 | x |  |  |  | x | x | x
Őrtilos-Szentmihályhegy | TWI6.18-13-C | 1 | 7.5 | 15.5 | 110 | x | x | 80 | 202 | x | 1 | x |  |  |  | x | x | x
Somogyudvarhely nyomfok. | Grundfos CR-8 | 1 |  | 9.5 | 91 | x | x | x | x | x | 1 | x |  |  |  | x | x | x
Somogybükkösd nyomfok. | Grundfos CR4-120 | 1 | 3 | 6 | 72 | x | x | x | x | x | 1 | x |  |  |  | x | x | x
Nemespátró nyomfok. | Grundfos CR5-15 | 1 | 2.2 | 6 | 72 | x | x | x | x | x | 1 | x |  |  |  | x | x | x
Zákány nyomfok. | Wilo MVI 3204 | 1 | 7.5 | 33 | 55 | x | x | x | x | x | 1 | x |  |  |  | x | x | x
Molnári Mura II. hálózati szivattyú | BKN | 1 | 110 | 520 | 56 | 150 | 200 | x | x | Különálló | 1 | Max. 110 kW |  |  |  |  | 1
Molnári Mura I. hálózati szivattyú | Ganz F54 | 1 | 18.5 | 370 | 14.5 | 150 | 200 | x | x | Különálló | 1 | x |  |  |  |  | 1
Molnári Becsehely tároló töltő szivattyú | TTA120/20 III | 1 | 22 | 78 | 58 | 50 | 65 | x | x | Különálló | 1 | x |  |  |  |  | 1